## calcolatrice
Tecnocom S.r.l.
via F. Vannetti Donnini n. 65 59100 Prato (PO)
telefono +39 0574 661185 fax +39 0574 662093
DIMENSIONAMENTO ADDOLCITORI CONDOMINIALI
Numero appartamenti | 40
Durezza acqua (F°) | 40
Abitanti equivalenti | 140 | persone
Portata istantanea | 10 | mc/h
Portata giornaliera | 21 | mc/h
MODELLO ADDOLCITORE |  | GVT-V STC 300
Gli addolcitori della serie GVT-V sono impianti d uso potabile con resina alimentare, colonna in vetroresina e valvola centralizzata in ABS. La rigenerazione avviene in automatico in base all'effettivo volume d'acqua trattato.
I modelli con suffisso STC sono corredati di un dispositivo di sterilizzazione delle resine a norma di legge (D.P.R. 443 del 21 dicembre 1990 del Ministero della sanità).
© Copyright 2007-2012 Tecnocom S.r.l. Prato

## ricerca formula
|  |  |  | 30 | 140 | 150 | 170
TABELLA ADDOLCITORI USO POTABILE |  |  |  | IMPIANTO CONSIGLIATO | IMPIANTO CONSIGLIATO | IMPIANTO CONSIGLIATO | IMPIANTO CONSIGLIATO
Numero | Persone | portata | consumo | CON DUREZZA INFERIORE | CON DUREZZA TRA I | CON DUREZZA TRA I | CON DUREZZA TRA I
appartementi | equivalenti | mc/h | mc/g | A 30 F° | 30 F° E I 40 F° | 40F° E I 50 F° | 50F° E I 70 F°
…. | …. | < 0,5 | < 0,5 | DATV STC 8 | DATV STC 8 | DATV STC 18 | DATV STC 18
1 | 3 | 0.72 | 0.5 | DATV STC 18 | DATV STC 18 | DATV STC 28 | DATV STC 28
2 | 6 | 1.44 | 0.9 | DATV STC 28 | DATV STC 40 | DATV STC 40 | DATV STC 40
3 | 10 | 2 | 1.5 | DATV STC 55 | DATV STC 55 | DATV STC 55 | DATV STC 75
4 | 14 | 3 | 2.4 | DATV STC 75 | DATV STC 75 | DATV STC 75 | DATV STC 75
5 | 17 | 3.3 | 2.7 | DATV STC 75 | DATV STC 75 | DATV STC 75 | DATV STC 100
6 | 20 | 3.5 | 3 | DATV STC 100 | DATV STC 100 | DATV STC 100 | DATV STC 100
8 | 30 | 4 | 4.5 | DATV STC 100 | DATV STC 100 | DATV STC 100 | DATV STC 120
10 | 35 | 4.5 | 5.4 | DATV STC 120 | DATV STC 120 | DATV STC 120 | DATV STC 150
12 | 40 | 5 | 6 | DATV STC 120 | DATV STC 120 | DATV STC 120 | DATV STC 150
15 | 50 | 5.5 | 7.5 | DATV STC 150 | DATV STC 150 | DATV STC 150 | DATV STC 200
20 | 60 | 6 | 9 | DATV STC 150 | DATV STC 150 | DATV STC 200 | DATV STC 200
25 | 75 | 7 | 11.3 | DATV STC 200 | DATV STC 200 | DATV STC 250 | DATV STC 250
30 | 90 | 8 | 13.4 | DATV STC 200 | DATV STC 200 | GVTV STC 300 | GVTV STC 300
35 | 120 | 9 | 18 | DATV STC 250 | GVTV STC 300 | GVTV STC 300 | GVTV STC 300
40 | 140 | 10 | 22 | GVTV STC 300 | GVTV STC 300 | GVTV STC 400 | GVTV STC 500
50 | 160 | 11 | 24 | GVTV STC 300 | GVTV STC 400 | GVTV STC 500 | GVTV STC 500
60 | 200 | 12 | 30 | GVTV STC 400 | GVTV STC 500 | N. 2 GVTV STC 300 | N. 2 GVTV STC 400
80 | 250 | 14 | 35 | GVTV STC 400 | GVTV STC 500 | N. 2 GVTV STC 300 | N. 2 GVTV STC 400
100 | 300 | 16 | 40 | GVTV STC 500 | N. 2 GVTV STC 300 | N. 2 GVTV STC 400 | N. 2 GVTV STC 500
|  |  | 210 | consumo pe/G in lt | 0.7
|  |  | 30 | fattore x calcolo mc/h | 15.75
|  |  | 20 | fattore x calcolo mc/g
10
151.5
1 | 3 | 0.7 | 0.37311 | 0.80404
2 | 6 | 1.3 | 0.60852 | 0.98599
3 | 9 | 1.9 | 0.74623 | 1.2061
4 | 12 | 2.6 | 0.84393 | 1.4219 |  | 6.3
5 | 15 | 3.2 | 0.91972 | 1.6309
6 | 18 | 3.8 | 0.98164 | 1.8337
7 | 21 | 4.5 | 1.034 | 2.031
8 | 24 | 5.1 | 1.0793 | 2.2236
9 | 27 | 5.7 | 1.1193 | 2.4121
10 | 30 | 6.3 | 1.1551 | 2.5971
11 | 33 | 7 | 1.1875 | 2.779
12 | 36 | 7.6 | 1.217 | 2.958
13 | 39 | 8.2 | 1.2442 | 3.1345
14 | 42 | 8.9 | 1.2694 | 3.3087
15 | 45 | 9.5 | 1.2928 | 3.4807
16 | 48 | 10.1 | 1.3147 | 3.6509
17 | 51 | 10.8 | 1.3353 | 3.8193
18 | 54 | 11.4 | 1.3548 | 3.986
19 | 57 | 12 | 1.3731 | 4.1511
20 | 60 | 12.6 | 1.3905 | 4.3149
21 | 63 | 13.3 | 1.4071 | 4.4773
22 | 66 | 13.9 | 1.4229 | 4.6384
23 | 69 | 14.5 | 1.438 | 4.7983
24 | 72 | 15.2 | 1.4525 | 4.9571
25 | 75 | 15.8 | 1.4663 | 5.1148
26 | 78 | 16.4 | 1.4796 | 5.2716
27 | 81 | 17.1 | 1.4925 | 5.4273
28 | 84 | 17.7 | 1.5048 | 5.5821
29 | 87 | 18.3 | 1.5167 | 5.736
30 | 90 | 9.45 | 1.5282 | 5.8891
31 | 93 | 9.8 | 1.5394 | 6.0414
32 | 96 | 10.1 | 1.5502 | 6.1929
33 | 99 | 10.4 | 1.5606 | 6.3437
34 | 102 | 10.75 | 1.5707 | 6.4937
35 | 105 | 11.05 | 1.5806 | 6.6431
36 | 108 | 11.35 | 1.5902 | 6.7918
37 | 111 | 11.7 | 1.5995 | 6.9398
38 | 114 | 12 | 1.6085 | 7.0872
39 | 117 | 12.3 | 1.6173 | 7.2341
40 | 120 | 12.6 | 1.6259 | 7.3803
41 | 123 | 12.95 | 1.6343 | 7.526
42 | 126 | 13.25 | 1.6425 | 7.6712
43 | 129 | 13.55 | 1.6505 | 7.8158
44 | 132 | 13.9 | 1.6583 | 7.9599
45 | 135 | 14.2 | 1.6659 | 8.1035
46 | 138 | 14.5 | 1.6734 | 8.2466
47 | 141 | 14.85 | 1.6807 | 8.3893
48 | 144 | 15.15 | 1.6879 | 8.5315
49 | 147 | 15.45 | 1.6949 | 8.6732
50 | 150 | 15.75 | 1.7017 | 8.8146
51 | 153 | 16.1 | 1.7085 | 8.9555
52 | 156 | 16.4 | 1.715 | 9.096
53 | 159 | 16.7 | 1.7215 | 9.236
54 | 162 | 17.05 | 1.7279 | 9.3757
55 | 165 | 17.35 | 1.7341 | 9.515
56 | 168 | 17.65 | 1.7402 | 9.654
57 | 171 | 18 | 1.7462 | 9.7925
58 | 174 | 18.3 | 1.7521 | 9.9307
59 | 177 | 18.6 | 1.7579 | 10.0686
60 | 180 | 12.6 | 1.7636 | 10.2061
61 | 183 | 12.8333 | 1.7693 | 10.3433
62 | 186 | 13.0333 | 1.7748 | 10.4801
63 | 189 | 13.2333 | 1.7802 | 10.6167
64 | 192 | 13.4667 | 1.7856 | 10.7529
65 | 195 | 13.6667 | 1.7908 | 10.8888
66 | 198 | 13.8667 | 1.796 | 11.0244
67 | 201 | 14.1 | 1.8011 | 11.1597
68 | 204 | 14.3 | 1.8062 | 11.2947
69 | 207 | 14.5 | 1.8111 | 11.4294
70 | 210 | 14.7 | 1.816 | 11.5639
71 | 213 | 14.9333 | 1.8208 | 11.698
72 | 216 | 15.1333 | 1.8256 | 11.8319
73 | 219 | 15.3333 | 1.8303 | 11.9656
74 | 222 | 15.5667 | 1.8349 | 12.0989
75 | 225 | 15.7667 | 1.8394 | 12.232
76 | 228 | 15.9667 | 1.8439 | 12.3649
77 | 231 | 16.2 | 1.8484 | 12.4975
78 | 234 | 16.4 | 1.8528 | 12.6298
79 | 237 | 16.6 | 1.8571 | 12.762
80 | 240 | 16.8 | 1.8614 | 12.8938
81 | 243 | 17.0333 | 1.8656 | 13.0255
82 | 246 | 17.2333 | 1.8697 | 13.1569
83 | 249 | 17.4333 | 1.8739 | 13.2881
84 | 252 | 17.6667 | 1.8779 | 13.4191
85 | 255 | 17.8667 | 1.8819 | 13.5498
86 | 258 | 18.0667 | 1.8859 | 13.6804
87 | 261 | 18.3 | 1.8898 | 13.8107
88 | 264 | 18.5 | 1.8937 | 13.9408
89 | 267 | 18.7 | 1.8976 | 14.0707
90 | 270 | 14.175 | 1.9014 | 14.2004
91 | 273 | 14.35 | 1.9051 | 14.3299
92 | 276 | 14.5 | 1.9088 | 14.4592
93 | 279 | 14.65 | 1.9125 | 14.5883
94 | 282 | 14.825 | 1.9161 | 14.7172
95 | 285 | 14.975 | 1.9197 | 14.8459
96 | 288 | 15.125 | 1.9233 | 14.9745
97 | 291 | 15.3 | 1.9268 | 15.1028
98 | 294 | 15.45 | 1.9303 | 15.231
99 | 297 | 15.6 | 1.9337 | 15.359
100 | 300 | 15.75 | 1.9371 | 15.4868

## calcolo resina
FORMULA PER LA SCELTA DELL'ADDOLCITORE
| Durezza dell'acqua da trattare in F° | 40 | inserisci dato
| Consumo giornaliero di acqua addolcita m3 | 21 | inserisci dato
MODELLO
|  | DAT GVT CVT SVT | DATV | DATV AT GVT V CVT V SVT V | DAT DX GVT VS CVT VS SVT VS | DATV STC GVT STC
| Litri di resina necessari (controlla modello) | 340 | 340 | 60 | 60 | 340
Il valore di resina fornito è indicativo contattare il nosto ufficio
tecnico per un buon dimensionamento
Se non è installato un serbatoio d'accumulo acqua addolcita, verifica anche la necessita di portata
instantanea del modello prescelto sulla scheda tenica
DAT |  | 340
GVT |  | 340
CVT |  | 340
SVT |  | 340
DAT-V |  | 340
DAT-V AT |  | 60
GTV V |  | 60
CTV V |  | 60
SVT V |  | 60
DAT DX |  | 60
GVT VS |  | 60
CVT VS |  | 60
SVT VS |  | 60
DAT-V STC |  | 340
GVT STC |  | 340
GVT-V STC |  | 340

## scelta addolcitore
[6 empty] | 1 | 30 | 40 | 50
|  | TABELLA ADDOLCITORI USO POTABILE |  |  |  | IMPIANTO CONSIGLIATO | IMPIANTO CONSIGLIATO | IMPIANTO CONSIGLIATO | IMPIANTO CONSIGLIATO
|  | Numero | Persone | portata | consumo | CON DUREZZA INFERIORE | CON DUREZZA TRA I | CON DUREZZA TRA I | CON DUREZZA TRA I
|  | appartementi | equivalenti | mc/h | mc/g | A 30 F° | 30 F° E I 40 F° | 40F° E I 50 F° | 50F° E I 70 F°
|  | …. | …. | < 0,5 | < 0,5 | DAT-V STC 8 | DAT-V STC 8 | DAT-V STC 18 | DAT-V STC 18
| 1 | 1 | 3 | 0.72 | 0.5 | DAT-V STC 18 | DAT-V STC 18 | DAT-V STC 28 | DAT-V STC 28
| 2 | 2 | 6 | 1.44 | 0.9 | DAT-V STC 28 | DAT-V STC 40 | DAT-V STC 40 | DAT-V STC 40
| 3 | 3 | 10 | 2 | 1.5 | DAT-V STC 55 | DAT-V STC 55 | DAT-V STC 55 | DAT-V STC 75
| 4 | 4 | 14 | 3 | 2.4 | DAT-V STC 75 | DAT-V STC 75 | DAT-V STC 75 | DAT-V STC 75
| 5 | 5 | 17 | 3.3 | 2.7 | DAT-V STC 75 | DAT-V STC 75 | DAT-V STC 75 | DAT-V STC 100
| 7 | 6 - 7 | 20 | 3.5 | 3 | DAT-V STC 100 | DAT-V STC 100 | DAT-V STC 100 | DAT-V STC 100
| 9 | 8 - 9 | 30 | 4 | 4.5 | DAT-V STC 100 | DAT-V STC 100 | DAT-V STC 100 | DAT-V STC 120
| 10 | 10 -11 | 35 | 4.5 | 5.4 | DAT-V STC 120 | DAT-V STC 120 | DAT-V STC 120 | DAT-V STC 150
| 12 | 12 -14 | 40 | 5 | 6 | DAT-V STC 120 | DAT-V STC 120 | DAT-V STC 120 | DAT-V STC 150
| 15 | 15 -19 | 50 | 5.5 | 7.5 | DAT-V STC 150 | DAT-V STC 150 | DAT-V STC 150 | DAT-V STC 200
| 20 | 20 -24 | 60 | 6 | 9 | DAT-V STC 150 | DAT-V STC 150 | DAT-V STC 200 | DAT-V STC 200
| 25 | 25 - 29 | 75 | 7 | 11.3 | DAT-V STC 200 | DAT-V STC 200 | DAT-V STC 250 | DAT-V STC 250
| 30 | 30 - 34 | 90 | 8 | 13.4 | DAT-V STC 200 | DAT-V STC 200 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 300
| 35 | 35 - 39 | 120 | 9 | 18 | DAT-V STC 250 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 300
| 40 | 40 - 44 | 140 | 10 | 21 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 400
| 45 | 45 - 49 | 150 | 10.5 | 23 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 400 | GVT-V STC 400
| 50 | 50 - 59 | 160 | 11 | 24 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 400 | GVT-V STC 500 | GVT-V STC 500
| 60 | 60 - 74 | 200 | 12 | 30 | GVT-V STC 400 | GVT-V STC 500 | GVT-V STC 300 (x2) | GVT-V STC 400 (x2)
| 75 | 75 - 84 | 250 | 14 | 35 | GVT-V STC 400 | GVT-V STC 500 | GVT-V STC 300 (x2) | GVT-V STC 400 (x2)
| 85 | 85 -100 | 300 | 16 | 40 | GVT-V STC 500 | GVT-V STC 300 (x2) | GVT-V STC 400 (x2) | GVT-V STC 500 (x2)
[6 empty] | 1 | 30 | 40 | 50
|  | 40 - 44 | 140 | 10 | 21 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 300 | GVT-V STC 400
|  | GVT-V STC 300 |  |  |  | GVT-V | GVT-V STC
[6 empty] | STC | 340
30
DAT-V |  | Gli addolcitori della serie DAT-V sono impianti ad uso potabile con resina alimentare, colonna in vetroresina e valvola centralizzata in ABS. La rigenerazione avviene in automatico in base all'effettivo volume d'acua trattato. |  |  |  | Gli addolcitori della serie GVT-V sono impianti d uso potabile con resina alimentare, colonna in vetroresina e valvola centralizzata in ABS. La rigenerazione avviene in automatico in base all'effettivo volume d'acqua trattato.
GVT-V |  | Gli addolcitori della serie GVT-V sono impianti d uso potabile con resina alimentare, colonna in vetroresina e valvola centralizzata in ABS. La rigenerazione avviene in automatico in base all'effettivo volume d'acqua trattato.
STC |  | I modelli con suffisso STC sono corredati di un dispositivo di sterilizzazione delle resine a norma di legge (D.P.R. 443 del 21 dicembre 1990 del Ministero della sanità). |  |  |  | I modelli con suffisso STC sono corredati di un dispositivo di sterilizzazione delle resine a norma di legge (D.P.R. 443 del 21 dicembre 1990 del Ministero della sanità).