## calcolatrice
Tecnocom S.r.l.
via F. Vannetti Donnini n. 65 59100 Prato (PO)
telefono +39 0574 661185 fax +39 0574 662093
DIMENSIONAMENTO ADDOLCITORI INDUSTRIALI
*
per consumo costante si intende un fabbisogno giornaliero di acqua addolcita con una variabilità massima del 5% in più o in meno.
Consumo giornaliero (mc)
Durezza acqua (F°)
| MODELLO ADDOLCITORE |  | #N/A
© Copyright 2007-2012 Tecnocom S.r.l. Prato

## tabella
1
0
4000
| FORMULA PER LA SCELTA DELL'ADDOLCITORE | [9 empty] | <-- valori troppo elevati = *
SCEGLI LA TIPOLIGIA DELL'IMPIANTO SECONDO L'ESIGENZE
1 | per consumo costante si intende un fabbisogno giornaliero di acqua addolcita con una variabilità massima del 5% in più o in meno. |  |  |  |  | inserisci "1" |  | 1
2 | per consumo variabile si intende un fabbisogno giornaliero di acqua addolcita con una variabilità fino al del 50% in più o in meno. |  |  |  |  | inserisci "2" |  | 2
3 | per consumo variabile con serbatoio si intende un fabbisogno giornaliero di acqua addolcita con una variabilità fino al del 50% in più o in meno e con un serbatoio d'accumulo che permetta almeno 2 ore di autonomia. |  |  |  |  | inserisci "3" |  | 3
4 | per consumo molto variabile si intende un fabbisogno giornaliero di acqua addolcita con una variabilità superiore al 50% in più o in meno e senza serbatoi d'accumulo. |  |  |  |  | inserisci "4" |  | 4
5 | impianto di addolcimento per acque potabili ad uso umano. ATTENZIONE: NON è un impianto di potabilizzazione. |  |  |  |  | inserisci "5" |  | 5
| Inserisci il numero tipologia impianto | 1 | inserisci dato
| Durezza dell'acqua da trattare in F° | 0 | inserisci dato
| Consumo giornaliero di acqua addolcita media in m3 | 0 | inserisci dato
Il modello dell'addolcitore utile è
Descrizione
TRUE
|  | DAT CVT SVT | DATV CVT V SVT V | DATV AT CVT V SVT V | DAT DX CVT VS SVT VS | DATV STC GVT STC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Il valore di resina fornito è indicativo contattare il nosto uffico
tecnico per un buon dimensionamento
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | resina |  | quantità richiesta da tabella
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000
| 1 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 8 |  | 1- 8 | #N/A | #N/A | #N/A | *
| 8 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 18 |  | 9 - 18 |  | #N/A
| 18 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 28 |  | 19 -28 | #N/A
| 28 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 40 |  | 29 - 40
| 40 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 55 |  | 41 - 55
| 55 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 75 |  | 56 - 75 | #N/A
| 75 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 100 |  | 75 - 100
| 100 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 120 |  | 100 - 120 | #N/A
| 120 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 150 |  | 121 - 150 | #N/A
| 150 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 200 |  | 151 - 200 | #N/A
| 200 | DAT | DAT-V | DAT-V AT | DAT DX | DAT-V STC | 250 |  | 201 - 250
| 250 | CVT | CVT-V | CVT-V | CVT VS | GVT STC | 300 |  | 251 - 300
| 300 | CVT | CVT-V | CVT-V | CVT VS | GVT STC | 400 |  | 301 - 400
| 400 | CVT | CVT-V | CVT-V | CVT VS | GVT STC | 500 |  | 401 - 500
| 500 | CVT | CVT-V | CVT-V | CVT VS | GVT STC (x2) | 600 |  | 501 - 600
| 600 | CVT | CVT-V | CVT-V | CVT VS | GVT STC (x2) | 800 |  | 601 - 800
| 800 | CVT | CVT-V | CVT-V | CVT VS | GVT STC (x2) | 1000 |  | 801 - 1000
| 1000 | CVT | CVT-V | CVT-V | CVT VS |  | 1200 |  | 1001 - 1200
| 1200 | CVT | CVT-V | CVT-V | CVT VS |  | 1400 |  | 1201 - 1400
| 1400 | SVT | SVT-V | SVT-V | SVT VS |  | 1600 |  | 1401 - 1600
| 1600 | SVT | SVT-V | SVT-V | SVT VS |  | 1800 |  | 1601 - 1800
| 1800 | SVT | SVT-V | SVT-V | SVT VS |  | 2000 |  | 1801 - 2000
| 2000 | SVT | SVT-V | SVT-V | SVT VS |  | 2200 |  | 2001 - 2200
| 2200 | SVT | SVT-V | SVT-V | SVT VS |  | 2500 |  | 2201 - 2500
| 2500 | SVT | SVT-V | SVT-V | SVT VS |  | 3000 |  | 2501 - 3000
| 3000 | SVT | SVT-V | SVT-V | SVT VS |  | 4000 |  | 3001 - 4000
CVT | Addolcitore con rigenerazione a tempo (min. ogni 24 ore) per medie portate. I CVT sono composti da colonna in acciaio al carbonio e valvola in ABS multive
CVT VS | Addolcitore in duplex alternato con rigenerazione a volume (min. ogni 6 ore) per medie portate. I CVT VS sono composti da due colonne in acciaio al carbonio e valvole in ABS multive
CVT-V | Addolcitore con rigenerazione a volume (min. ogni 6 ore) per medie portate. I CVT-V sono composti da colonna in acciaio al carbonio e valvola in ABS multive
DAT | Addolcitore con rigenerazione a tempo (min. ogni 24 ore) per piccole portate. I DAT sono composti da colonna in vetroresina e valvola in ABS multive
DAT-V | Addolcitore con rigenerazione a volume (min. ogni 24 ore) per piccole portate. I DAT-V sono composti da colonna in vetroresina e valvola in ABS multive
DAT-V AT | Addolcitore con rigenerazione a volume (min. ogni 6 ore) per piccole portate. I DAT-V AT sono composti da colonna in vetroresina e valvola in ABS multive
DAT DX | Addolcitore in duplex alternato con rigenerazione a volume (min. ogni 6 ore) per piccole portate. I DAT DX sono composti da due colonne in vetroresina e valvole in ABS multive
DAT-V STC | Addolcitore ad uso potabile con rigenerazione a volume (min. ogni 24 ore). I DATV STC sono composti da colonna in vetroresina e valvola in ABS multive. I modelli con suffisso STC sono corredate di un dispositivo di sterilizzazione delle resine a norma di legge (D.P.R. 443 del 21 dicembre 1990 del Ministero della sanità).
GVT STC | Addolcitore ad uso potabile con rigenerazione a volume (min. ogni 24 ore). I GVT STC sono composti da una colonna in vetroresina e valvola in ABS multive. I modelli con suffisso STC sono corredate di un dispositivo di sterilizzazione delle resine a norma di legge (D.P.R. 443 del 21 dicembre 1990 del Ministero della sanità).
GVT STC (x2) | Addolcitore ad uso potabile con rigenerazione a volume (min. ogni 24 ore). I 2 GVT STC sono composti da due colonne in vetroresina installate in parallelo e valvole in ABS multive. I modelli con suffisso STC sono corredati di un dispositivo di sterilizzazione delle resine a norma di legge (D.P.R. 443 del 21 dicembre 1990 del Ministero della sanità).
SVT | Addolcitore con rigenerazione a tempo (min. ogni 24 ore) per alte portate. Gli SVT sono composti da colonna in acciaio al carbonio, valvole a farfalla in ghisa con lente inox e attuatore pneuamtico ad aria
SVT VS | Addolcitore in duplex alternato con rigenerazione a volume (min. ogni 6 ore) per alte portate. Gli SVT VS sono composti da due colonne in acciaio al carbonio, valvole a farfalla in ghisa con lente inox e attuatore pneuamtico ad aria
SVT-V | Addolcitore con rigenerazione a volume (min. ogni 6 ore) per alte portate. Gli SVT-V sono composti da colonna in acciaio al carbonio, valvole a farfalla in ghisa con lente inox e attuatore pneuamtico ad aria
I modelli con suffisso STC sono corredate di un dispositivo di sterilizzazione delle resine a norma di legge (D.P.R. 443 del 21 dicembre 1990 del Ministero della sanità).